## Schiedel
Schiedel
Name | GTIN | HAN | Anzahl der Züge | Aufbau Abgasanlage | Druckklasse (DIN V 18160) | Kondensatbeständigkeitsklasse (DIN V 18160) | Rußbrandbeständigkeitsklasse (DIN V 18160) | Temperaturklasse (DIN V 18160) | Werkstoff | Betriebsart | Lichte Weite 2. Zug (mm) | Nennweite DN | Winkel (Grad) | Bilder
Schiedel SIH Isolierschornstein mit Hinterlüftung, Zubehör |  |  | 1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht | Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung) | N1 | D, W | Gxx, Oxx | T400 | Faserzement, Stahl, Stahlbeton | für feuchteunempfindlichen Betrieb, für trockenen Betrieb | 140 - 200 | 120 - 300 | 45 - 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/06/43038106px336x349.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/96/43038096px137x81.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/16/43037916px256x289.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037812px251x180.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037810px147x115.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/04/43038104px336x349.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/48/43037948px153x123.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/38/43037938px138x159.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43038110px224x225.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/78/43038078px212x187.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/94/43037994px273x288.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/08/43038008px167x164.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037912px273x275.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037910px180x168.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/28/43689728px260x215.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/36/43037936px139x185.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/34/43037934px148x116.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/63/48640963px273x242.jpg https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/69/48640969px205x183.jpg
Abluftgitter ohne Jalousie | 4037494037317 | 104224
Befestigungsset Stahlaufsatz 4x3m | 4037494122495 | 108214 | [6 empty] | Stahl
Bewehrungsset 4x4m M12 mit Teilesack | 4037494034491 | 108213 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/78/43038078px212x187.jpg
Bewehrungsset 4x6m M12 mit Teilesack | 4037494034484 | 108212 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/78/43038078px212x187.jpg
Innendeckel 13x26 für Putztür Gr.3 14-20 SIH | 4037494175682 | 102787
Innendeckel 18x30 f.PT Gr.3 25 SIH | 4037494175699 | 102788
Premium Regenhaube ABS/SIH 20 | 4051921923721 | 177048 | [9 empty] | 200
Premium Regenhaube ABS/SIH/SIK bis 18 | 4051921923714 | 177047 | [9 empty] | 140 - 160
Schalblech für Ortbeton 25 | 4037494105320 | 100512 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/48/43037948px153x123.jpg
Schalblech für Ortbeton 30 | 4037494105337 | 100513 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/48/43037948px153x123.jpg
SIH Adapter für HT-Rohr | 4037494131992 | 900001260
SIH Dämmung 12 | 4037494090022 | 102672
SIH Endplatte bündig 18-20 | 4037494090534 | 108404 | 1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht | Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung) |  |  |  |  | Stahlbeton |  |  |  |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/28/43689728px260x215.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 14 | 4051921575241 | 136910 | [9 empty] | 140 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/04/43038104px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 16 | 4051921575258 | 136911 | [9 empty] | 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/04/43038104px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 18 | 4051921575265 | 136912 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/04/43038104px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 18/L | 4051921575289 | 136914 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/06/43038106px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 20 | 4051921575272 | 136913 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/04/43038104px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm 20/L | 4051921575302 | 136916 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/06/43038106px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm L/18 | 4051921575296 | 136915 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/06/43038106px336x349.jpg
SIH Fertigfuß H=133cm L/20 | 4051921575319 | 136917 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/06/43038106px336x349.jpg
SIH Fertigfußpaket 14 inkl. Versetzanleitung | 4051921575326 | 136918 | [9 empty] | 140 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/69/48640969px205x183.jpg
SIH Fertigfußpaket 16 inkl. Versetzanleitung | 4051921575333 | 136919 | [9 empty] | 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/69/48640969px205x183.jpg
SIH Fertigfußpaket 18 inkl. Versetzanleitung | 4051921575340 | 136920 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/69/48640969px205x183.jpg
SIH Fertigfußpaket 20 inkl. Versetzanleitung | 4051921575357 | 136921 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/69/48640969px205x183.jpg
SIH Frontplatten-Set 12-16 | 4037494102428 | 100381 | [9 empty] | 120 - 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/36/43037936px139x185.jpg
SIH Frontplatten-Set 18-20 | 4037494102435 | 100382 | [9 empty] | 180 - 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/36/43037936px139x185.jpg
SIH Frontplatten-Set 22-25 | 4037494102459 | 100383 | [9 empty] | 220 - 250 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/36/43037936px139x185.jpg
SIH Frontplatten-Set 30 | 4037494102466 | 100384 | [9 empty] | 300 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/36/43037936px139x185.jpg
SIH Fundamentstein 12-16 | 4037494091432 | 100417 | [9 empty] | 120 - 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037912px273x275.jpg
SIH Fundamentstein 18-20 | 4037494091449 | 100418 | [9 empty] | 180 - 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037912px273x275.jpg
SIH Fundamentstein 25 | 4037494018620 | 100330 | [9 empty] | 250 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037912px273x275.jpg
SIH Handy-Abdeckplatte 11.5cm 18-20 | 4037494090657 | 108476 | 1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht | Abgasschacht+Innenrohr (mit Wärmedämmung) |  |  |  |  | Faserzement |  |  | 180 - 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/96/43038096px137x81.jpg
SIH Isoliermatte 14 | 4037494090039 | 100377 | [9 empty] | 140 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037910px180x168.jpg
SIH Isoliermatte 16 | 4037494090046 | 100378 | [9 empty] | 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/34/43037934px148x116.jpg
SIH Isoliermatte 18 | 4037494090053 | 100379 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037910px180x168.jpg
SIH Isoliermatte 20 | 4037494090060 | 100380 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/34/43037934px148x116.jpg
SIH Isoliermatte 25 | 4037494010730 | 100328 | [9 empty] | 250 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037910px180x168.jpg
SIH Isoliermatte 30 | 4037494010761 | 100329 | [9 empty] | 300 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037910px180x168.jpg
SIH PA-Zarge 25 | 4037494018798 | 102621 | [9 empty] | 250 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/08/43038008px167x164.jpg
SIH PA-Zarge 30 | 4037494018804 | 102622 | [9 empty] | 300 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/08/43038008px167x164.jpg
SIH PA-Zargen-Set 14 inkl. Versetz anleitung, Putztür mit Innendeckel | 4037494091616 | 100462 | [9 empty] | 140 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/63/48640963px273x242.jpg
SIH PA-Zargen-Set 16 inkl. Versetz anleitung, Putztür mit Innendeckel | 4037494091623 | 100463 | [9 empty] | 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/63/48640963px273x242.jpg
SIH PA-Zargen-Set 18 inkl. Versetz anleitung, Putztür mit Innendeckel | 4037494091630 | 100464 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/63/48640963px273x242.jpg
SIH PA-Zargen-Set 20 inkl. Versetz anleitung, Putztür mit Innendeckel | 4037494091647 | 100465 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/63/48640963px273x242.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 12 | 4037494090428 | 102698 | [9 empty] | 120
SIH Putztüranschluss 66cm 14 | 4037494090435 | 100427 | [9 empty] | 140 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 16 | 4037494090442 | 100428 | [9 empty] | 160 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 18 | 4037494090459 | 100429 | [9 empty] | 180 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 20 | 4037494090466 | 100430 | [9 empty] | 200 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 25 | 4037494045848 | 100343 | [9 empty] | 250 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss 66cm 30 | 4037494045855 | 100344 | [9 empty] | 300 |  | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/80/43689680px161x189.jpg
SIH Putztüranschluss-Verlängerung L=20cm | 4037494137307 | 100438 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/38/43037938px138x159.jpg
SIH Putztüranschluss-Verlängerung L=27cm | 4037494137314 | 100439 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/38/43037938px138x159.jpg
SIH Putztüranschluss-Verlängerung L=55cm | 4037494137321 | 100440 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/38/43037938px138x159.jpg
SIH Putztür Gr.3 mit Innendeckel und Dichtset 14-30 | 4051921575456 | 137094 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43038110px224x225.jpg
SIH Putztür Gr.3 mit Innendeckel und Dichtset 25 | 4051921575463 | 137095 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43038110px224x225.jpg
SIH RA 45°-Stutzen-Set 14 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091715 | 100458 | [9 empty] | 140 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 45°-Stutzen-Set 16 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091722 | 100459 | [9 empty] | 160 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 45°-Stutzen-Set 18 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091739 | 100460 | [9 empty] | 180 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 45°-Stutzen-Set 20 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091746 | 100461 | [9 empty] | 200 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 90°-Stutzen-Set 14 inkl. Versetzanleitung, Dichtschnur | 4049723004410 | 100454 | [9 empty] | 140 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 90°-Stutzen-Set 14 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091661 | 100446 | [9 empty] | 140 | 90
SIH RA 90°-Stutzen-Set 16 inkl. Versetzanleitung, Dichtschnur | 4049723004427 | 100455 | [9 empty] | 160 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 90°-Stutzen-Set 16 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091678 | 100447 | [9 empty] | 160 | 90
SIH RA 90°-Stutzen-Set 18 inkl. Versetzanleitung, Dichtschnur | 4049723004434 | 100456 | [9 empty] | 180 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 90°-Stutzen-Set 18 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091685 | 100448 | [9 empty] | 180 | 90
SIH RA 90°-Stutzen-Set 20 inkl. Versetzanleitung, Dichtschnur | 4049723004441 | 100457 | [9 empty] | 200 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/62/48640962px214x182.jpg
SIH RA 90°-Stutzen-Set 20 inkl. Versetzanleitung, Frontplatte | 4037494091692 | 100449 | [9 empty] | 200 | 90
SIH RA-Stutzen 45° 25 | 4037494136010 | 101874 | [9 empty] | 250 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/94/43037994px273x288.jpg
SIH RA-Stutzen 90° 25 | 4037494136980 | 100339 | [9 empty] | 250 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/16/43037916px256x289.jpg
SIH RA-Stutzen 90° 30 | 4037494136997 | 100340 | [9 empty] | 300 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/16/43037916px256x289.jpg
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 14 | 4037494440711 | 113815 | [9 empty] | 140 | 45
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 16 | 4037494090343 | 100424 | [9 empty] | 160 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 18 | 4037494090350 | 100425 | [9 empty] | 180 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 20 | 4037494090367 | 100426 | [9 empty] | 200 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 25 | 4037494046340 | 100349 | [9 empty] | 250 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg
SIH Rauchrohranschluss 45° 66cm 30 | 4037494046357 | 100350 | [9 empty] | 300 | 45 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/42/43037842px111x132.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 33cm 16 | 4037494142943 | 102688 | [9 empty] | 160 | 90
SIH Rauchrohranschluss 90° 33cm 18 | 4049723006384 | 102689 | [9 empty] | 180 | 90
SIH Rauchrohranschluss 90° 33cm 20 | 4037494142950 | 102690 | [9 empty] | 200 | 90
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 12 | 4037494090220 | 102687 | [9 empty] | 120 | 90
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 14 | 4037494090237 | 100419 | [9 empty] | 140 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 16 | 4037494090244 | 100420 | [9 empty] | 160 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 18 | 4037494090251 | 100421 | [9 empty] | 180 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 20 | 4037494090268 | 100422 | [9 empty] | 200 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 25 | 4037494046159 | 100346 | [9 empty] | 250 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Rauchrohranschluss 90° 66cm 30 | 4037494046166 | 100347 | [9 empty] | 300 | 90 | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/22/43037922px158x191.jpg
SIH Schalblech für Ortbeton 12-16 | 4037494091784 | 100509 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/48/43037948px153x123.jpg
SIH Schalblech für Ortbeton 18-20 | 4037494091791 | 100510 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/48/43037948px153x123.jpg
SIP Element | 4037494847299 | 990000019 | 1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht |  | N1 | D, W | Gxx, Oxx | T400 |  | für feuchteunempfindlichen Betrieb, für trockenen Betrieb | 140 - 200
SIP Sortiment | 4037494847282 | 990000018 | 1-zügig, 1-zügig + Luft-/Installationsschacht, 2-zügig, 2-zügig + Luft-/Installationsschacht |  | N1 | D, W | Gxx, Oxx | T400 |  | für feuchteunempfindlichen Betrieb, für trockenen Betrieb | 140 - 200
SIP Zubehörpaket | 4037494847305 | 990000020
Sockelplatte 30 | 4037494109328 | 100160 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/10/43037810px147x115.jpg
Sockelplatte 30/L | 4037494109342 | 100161 | [11 empty] | https://cdn.heinze.de/m2/17/61317/images/12/43037812px251x180.jpg
Powered by heinze.de